## Январь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в январе 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Февраль
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в феврале 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-02-24 | 8:00 | 8:05 | Переключение составит 5 минут после отключения | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | У потребителя будет свет в течении 5 мин после отключения, переключение будет совершено на РТП-221 для снятия нагрузки с яч.19 для работы ПАО «Россети Сибири» - техническое обслуживание. Не будет электроэнергии (с 8:00 до 17:00) по фидеру ПС-139 яч.19 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
Всего: 1 отключение потребителей (5 точек отключения), 00 часов 05 мин отключений всех потребителей

## Март
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в марте 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-03-03 | 8:00 | 8:05 | Переключение составит 5 минут после отключения | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | У потребителя будет свет в течении 5 мин после отключения, переключение будет совершено на РТП-221 для работы ПАО «Россети Сибири» - техническое обслуживание. Не будет электроэнергии (с 8:00 до 18:00) в ПС-139 яч.№35 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
Всего: 1 отключение потребителей (5 точек отключения), 00 часов 05 мин отключений всех потребителей

## Апрель
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в апреле 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-04-28 | 9:00 | 17:00 | Отключение займет 30 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | Проверка учета трансформаторов тока.Не будет электроэнергии в течении 30 мин. (с 9:00 до 17:00) в ПС-139 яч.№19 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго»-техническое обслуживание.
Всего: 1 отключение потребителей (5 точек отключения), 00 часов 05 мин отключений всех потребителей

## Май
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в мае 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-05-11 | 8:15 | 8:25 | Переключение заняло 10 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | Отключение 1 секции шин в ПС-139 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составило 10 минут.
2 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-05-31 | 8:00 | 20:00 | Переключение заняло 5 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | Отключение яч.19 в ПС-139 техническое обслуживание, переключение на яч.35 Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составило 5 минут.
Всего: 2 отключения потребителей (10 точек отключения), 00 часов 15 мин отключений всех потребителей

## Июнь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в июне 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-32, пр-т 60 лет образования СССР, 34 А | 2021-06-30 | 8:00 | 8:05 | Переключение заняло 5 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 32, 34, 36, 38А. | 4 | III | Плановое техническое обслуживание, переключение составило 5 минут. Вывод в ремонт 1 секции РУ-10кВ ТП-32. Установка и регулировка ВНА-10/630
Всего: 1 отключение потребителей (4 точек отключения), 00 часов 05 мин отключений всех потребителей

## Июль
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в июле 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-34, пр-т 60 лет образования СССР, 38 Ж | 2021-07-13 | 9:00 | 9:05 | Переключение заняло 5 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 38И , 38 Ж, 38Д. | 3 | III | Плановое техническое обслуживание, переключение составило 5 минут. От ТП-34 РУ-10 кВ, яч.№2 в сторону ТП-32 РУ-10кВ, яч.№4. Монтаж концевой муфты и электротехнические испытания КЛ 10 кВ.
2 | Инцидент | --- | ТП-35, пр-т Молодежный | 2021-07-16 | 9:00 | 9:05 | Переключение заняло 5 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 38К, пр-т Молодежный, 27, 31, 33. | 4 | III | Плановое техническое обслуживание, переключение составило 5 минут. Ремонт выключателя нагрузки ТП-35 РУ-10кВ в сторону ТП-34 РУ-10 кВ.
Всего: 2 отключений потребителей (7 точек отключения), 00 часов 10 мин отключений всех потребителей

## Август
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в августе 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | --- | Авария | КЛ-6кВ от ПС-30 яч.13 (Остров отдыха) в сторону ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2021-08-11 | 12:00 | 13:50 | Включили через 1 час 50 минут | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143 | 4 | III | При проведении земляных работ был поврежден кабель КЛ-6кВ от ПС-30 в сторону ТП-2022. Произведено переключение. Подрядчик земляных работ АО "Сибирьэнергоремонт", заказчик АО "Енисейская ТГК". Работы были произведены без согласования с ООО "Энергетическая Компания плюс"
2 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2021-08-20 | 15:00 | 15:05 | Переключение заняло 5 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143 | 4 | III | Переключение заняло пять минут, поставили раздельное питание в ТП-2022. После восстановительных работ КЛ-6кВ от ПС-30 до ТП-2022
3 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2021-08-31 | 9:00 | 17:00 | Переключение займет 5 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143 | 4 | III | Переключение займет пять минут, от ТП-2022 в сторону ПС-30 яч.13 плановое техническое обслуживание. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго»
4 | Инцидент | --- | ТП-34, пр-т 60 лет образования СССР, 38 Ж | 2021-08-31 | 9:00 | 9:15 | Переключение заняло 15 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 38И , 38 Ж, 38Д. | 3 | III | Плановое техническое обслуживание, переключение займет 15 минут. В ТП-34 РУ-0,4 кВ 1 секция, профилактика.
Всего: 4 отключений потребителей (15 точек отключения), 02 часов 15 мин отключений всех потребителей

## Сентябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в сентябре 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-09-30 | 7:00 | 9:00 | Переключались в течении 2 часов | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26В, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38А, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 23, 27, 33. | 18 | III | Повреждение в сети потребителя (Электрические сети Сибири) подстанция Солнечный фидер 139-01 Отключение 1 секции шин в ПС-139 ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго», в результате отключилась яч.19 ПС-139 в сторону РТП-221 яч.6 и в результате отключения яч.6 перестало отсутствовать одно питание в домах.
Всего: 1 отключений потребителей (18 точек отключения), 02 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Октябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в октябре 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Ноябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в ноябре 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-11-05 | 21:00 | 23:20 | Переключались в течении 2 часов 20 минут | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26В, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38А, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 23, 27, 33. | 18 | III | Повреждение в сети потребителя (Электрические сети Сибири) подстанция Солнечный фидер 139-01 Отключение 1 секции шин в ПС-139 ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго», в результате отключилась яч.19 ПС-139 в сторону РТП-221 яч.6 и в результате отключения яч.6 перестало отсутствовать одно питание в домах.
2 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-11-09 | 9:00 | 17:00 | Переключение составит 5 минут после отключения | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | У потребителя будет свет в течении 5 мин после отключения, переключение будет совершено на РТП-221 для работы ПАО «Россети Сибири» - техническое обслуживание. Не будет электроэнергии (с 9:00 до 17:00) в ПС-139 яч.№35 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
3 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-11-11 | 15:20 | 15:25 | Переключение заняло 5 минут | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | У потребителя будет свет в течении 5 мин после отключения, переключение будет совершено на РТП-221 для работы ПАО «Россети Сибири» - техническое обслуживание. В ПС-139 яч.№19 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
4 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2021-11-15 | 11:15 | 11:20 | Переключение заняло 5 минут | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. | 5 | III | У потребителя будет свет в течении 5 мин после отключения, поставили раздельное питание на РТП-221 от ПС-139 яч.№19 и яч.№35. После планового технического обслуживания в ПС-139 ПАО "Россети Сибири" - филиал "Краснояркэнергосбыт"

## Декабрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в декабре 2021 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей