## Январь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в январе 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-37, г. Красноярск, проспект Молодежный | 2022-01-27 | 12:30 | 13:30 | 1 час | пр-т Молодежный, 17, 19, 21 | 3 | III | Плановое техническое обслуживание ООО "ЭнКо+". Отключение 1 секции шин РУ-0,4 кВ в ТП 37. Период отключения: с 12:30 до 13:30. Отсутствие электроснабжения в течении 1 часа.
Всего: 1 отключений потребителей (3 точек отключения), 01 час 00 мин отключений всех потребителей

## Февраль
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в феврале 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2022-02-07 | 7:30 | 7:35 | Переключение заняло 5 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143 | 4 | III | Переключение заняло пять минут, перевели ТП-2022 на фидер РП-142 яч.13 тем самым освободили яч.13 ПС-30. Плановое техническое обслуживание, работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго»
2 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2022-02-08 | 8:20 | 8:25 | Переключение займет 5 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143 | 4 | III | Переключение займет пять минут, восстановили схему электроснабжения на ТП-2022 от ПС-30 и от РП-142. Плановое техническое обслуживание, работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго»
3 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-02-16 | 10:50 | 11:15 | Переключение заняло 25 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение 1 секции шин в ПС-139 яч.19 техническое обслуживание, переключение на РТП-221 яч.35 Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
4 | Инцидент | --- | ПС-30 яч.13 (Остров отдыха) в сторону ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2022-02-24 | 21:10 | 21:20 | Переключение заняло 10 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143, 145 ул.Карамзина 21,23 | 7 | III | Отключение 1 секции шин в ПС-30 яч.13. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
Всего: 4 отключения потребителей (20 точек отключения), 00 часов 45 мин отключений всех потребителей

## Март
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в марте 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-03-11 | 9:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33.ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение 1,3 секции шин в ПС-139 переключение на РТП-221 работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составит 1-2 минут.
2 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-03-28 | 8:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение в ПС-139, переключение на РТП-221 для монтажа устройств РЗА работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составит 1-2 минут.
3 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-03-29 | 8:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение в ПС-139, переключение на РТП-221 для монтажа устройств РЗА работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составит 1-2 минут.
Всего: 3 отключения потребителей (15 точек отключения), 00 часов 04 мин отключений всех потребителей

## Апрель
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в апреле 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Май
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в мае 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-05-26 | 9:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение в ПС-139, переключение на РТП-221 Техническое обслуживание АВР 1 секции 10кВ работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго». Переключение составит 1-2 минут.
Всего: 1 отключение потребителей (5 точек отключения), 00 часов 2 мин отключений всех потребителей

## Июнь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в июне 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-33, пр-т 60 лет образования СССР | 2022-06-01 | 13:00 | 14:00 | 1 час | пр-т 60 лет образования СССР, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Ж, 38Д,38И ул. Ерофеевская, 2 | 10 | II | Заводим кабель для технологического подключения нового абонента ( АО "Фирма "Кульбытстрой")
2 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2022-06-29 | 9:00 | 11:00 | 2 часа | ул. Судостроительная, 139, 143. | 2 | II | От ТП-2022 РУ-0,4 кВ для жилых домов по ул. Судостроительная, 139 и 143 замена концевых муфт.
3 | Инцидент | --- | ТП-2022 г. Красноярск ул. Судостроительная, 139А | 2022-06-30 | 9:00 | 11:00 | 2 часа | ул. Судостроительная, 139, 143 | 2 | II | Техническое обслуживание в ТП-2022, 1 секция с 9:00 до 10:00, 2 секция с 10:00 до 11:00
Всего: 3 отключения потребителей (14 точек отключения), 05 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Июль
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в июле 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключения потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Август
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в августе 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-2042 г. Красноярск ул. Карамзина, д.21 Г | 2022-08-03 | 9:00 | 17:00 | Переключения по 25 минут | ул. Карамзина, 21, ул. Судостроительная, 145 | 1 | II | Техническое обслуживание в ТП-2045 1секция с 11:45 до 12:10, 2 секция с 12:20 до 12:45
[9 empty] | 2 | III
2 | Инцидент | --- | ТП-2045 г. Красноярск ул. Карамзина, 23 Г | 2022-08-03 | 9:00 | 17:00 | Переключения по 20 минут | ул. Карамзина, 23 | 8 | III | Техническое обслуживание в ТП-2045 1секция с 9:40 до 10:00, 2 секция с 10:10 до 10:30
3 | Инцидент | --- | ТП-33, пр-т 60 лет образования СССР | 2022-08-11 | 11:32 | 13:50 | 2:18 | пр-т 60 лет образования СССР, 28, 30. | 2 | II | 11:32 отключился фидер в РТП-221 сторону ТП-32, ТП-33 в 13:50 включили. Повреждение кабельной линии между ТП-32 и ТП-33, причина устанавливается. При проведении строительных работ АО "Фирма "Кульбытсрой" (забивание свай) на строительной площадки школы повредили кабельную линию 10кВ от ТП-33 РУ-10кВ яч.5 в сторону ТП-32 РУ-10кВ яч.8
Всего: 3 отключения потребителей (13 точек отключения), 04 час 08 мин отключений всех потребителей

## Сентябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в сентябре 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ТП-32, пр-т 60 лет образования СССР,34 А | 2022-09-20 | 9:00 | 15:00 | Переключение займет 5 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 32, 34, 36, 38 А. | 4 | II | Техническое обслуживание в ТП-32 отключение 2 секции шин замена концевых муфт
Всего: 1 отключение потребителей (4 точки отключения), 00 часов 05 мин отключений всех потребителей

## Октябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в октябре 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | ПС-139 ул.40 лет Победы, 11 | 2022-10-17 | 9:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | пр-т 60 лет образования СССР, 26А, 26Б, 26,В, 26И, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38А, 38Д, 38Ж, 38И, 38К. пр-т Молодежный, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. ул. Ерофеевская, 2 | 5 | III | Отключение 1 секции шин в ПС-139 яч.19 техническое обслуживание. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
Всего: 1 отключение потребителей (5 точек отключения), 00 часов 02 мин отключений всех потребителей

## Ноябрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в ноябре 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | РТП-221, пр-т 60 лет образования СССР, 26Г | 2022-11-11 | 5:05 | 7:40 | 2 часа 35 мин. | пр-т Молодежный 17, 19, 23, 25, 27; пр-т 60 лет образования СССР 26а, 26б, 26в, 30, 32, 36, 38и, 38к; Ерофеевская 2; | 14 | II | Отключилась яч.5 РТП-221.Подстанция "Солнечный" отключился фидер 139-35, включили повторно после проверки
2 | Инцидент | --- | ПС-2022 ул. Судостроительная, 139 А | 2022-11-14 | 9:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143, 145, ул. Карамзина, 21, 23. | 4 | II | Переключение с ПС-30 110/6 РУ-6 кВ на РП-142 РУ-6 кВ техническое обслуживание. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
[9 empty] | 3 | III
3 | Инцидент | --- | ПС-2022 ул. Судостроительная, 139 А | 2022-11-22 | 8:00 | 17:00 | Переключение займет 1-2 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143, 145, ул. Карамзина, 21, 23. | 4 | II | Переключение с ПС-30 110/6 РУ-6 кВ на РП-142 РУ-6 кВ техническое обслуживание. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
[9 empty] | 3 | III
Всего: 3 отключений потребителей (28 точек отключения), 02 часа 39 мин отключений всех потребителей

## Декабрь
Информация о прекращении передачи электрической энергии потребителям в декабре 2022 г.
№ | Технолог. наруш. |  | Объект, адрес | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Адреса точек присоединения | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Примечания
| техн.отказ | авария |  | дата | время
[5 empty] | откл. | вкл.
3 | Инцидент | --- | ПС-2022 ул. Судостроительная, 139 А | 2022-12-05 | 8:00 | 0:00 | Переключение займет 1-2 мин. | ул. Судостроительная, 137, 139, 141, 143, 145, ул. Карамзина, 21, 23. | 4 | II | Переключение с ПС-30 110/6 РУ-6 кВ на РП-142 РУ-6 кВ техническое обслуживание. Работы производит ПАО «Россети Сибири» - филиал «Красноярскэнерго».
[9 empty] | 3 | III
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей