Основные этапы обработки заявок на технологическое присоединение

к электрическим сетям

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

| № | Этап | Содержание/условие этапа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация заявки на технологическое присоединение. | Административный отдел регистрирует заявку и присваивает регистрационный номер. |
| 2. | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах необходимых сведений, сетевая организация уведомляет об этом потребителя. |
| 3. | Подготовка и составление технических условий. | Проведение анализа состояния энергоснабжения в районе подключения. Проведение необходимых расчетов. Подготовка и печать текстовой части технических условий. Подписание технических условий, направление заявителю. |
| 4. | Выполнение технических условий. | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями сетевой организацией и заявителем. |
| 5. | Проверка выполнения заявителем технических условий. | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации. Составление акта о выполнении технических условий. Составление акта обслуживания электроустановок. |
| 6. | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих. устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения; б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. |
| 7. | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя. |
| 8. | Фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |
| 9. | Составление актов. | Составление акта о выполнении технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения, акта осмотра. |