## Январь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в январе 2023г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключение потребителей (0 точек отключения), 00 час 00 мин отключений всех потребителей

## Февраль
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в феврале 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | РТП-221, пр-т 60 лет образования СССР, 26Г | 2023-02-13 | 13:55 | 15:20 | 1 час 25 мин. | пр-т Молодежный 27,31,33; пр-т 60 лет образования СССР 32, 34, 36, 38А, 38И,38К, 38Ж,38Д; Ерофеевская 2; | 10 | II | При проведении ООО СЗ "Альфа"земляных работ подрядчиком ООО "СВ-Строй" был поврежден кабель КЛ-10кВ. Произведено включение после проверки изоляции. | Отключилась ячейка №10 от РТП-221, далее отключилась вводная ячейка №6 идущая в ПС-139 ячейка №19.
[9 empty] | 2 | III
Всего: 1 отключение потребителей (12 точек отключения), 01 час 25 мин отключений всех потребителей

## Март
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в марте 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключения потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Апрель
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в апреле 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключение потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Май
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в мае 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключение потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Июнь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в июне 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
1 | Инцидент | --- | РТП-221, пр-т 60 лет образования СССР, 26Г | 2023-06-01 | 16:00 | 20:00 | 4 часа | пр-т Молодежный 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; пр-т 60 лет образования СССР 26, 26а, 26б, 26в, 26и, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38а, 38и, 38ж, 38д, 38к; ул. Ерофеевская, 2 | 3 | II | Плановое техническое обслуживание, переключение составило 5 минут. | 1 секция РУ-10кВ РТП-221. Настройка релейной защиты.
2 | Инцидент | --- | РТП-221, пр-т 60 лет образования СССР, 26Г | 2023-06-06 | 16:00 | 20:00 | 4 часа | пр-т Молодежный 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; пр-т 60 лет образования СССР 26, 26а, 26б, 26в, 26и, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38а, 38и, 38ж, 38д, 38к; ул. Ерофеевская, 2 | 3 | II | Плановое техническое обслуживание, переключение составило 5 минут. | 2 секция РУ-10кВ РТП-221. Настройка релейной защиты.
Всего: 0 отключения потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Июль
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в июле 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Август
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в августе 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
Всего: 0 отключения потребителей (0 точек отключения), 00 час 00 мин отключений всех потребителей

## Сентябрь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в сентябре 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
Всего: 0 отключение потребителей (0 точки отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Октябрь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в октябре 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
Всего: 0 отключение потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей

## Ноябрь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в ноябре 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часа 00 мин отключений всех потребителей

## Декабрь
Информация о прекращении передачи эл. энергии потребителям в декабре 2023 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш. |  | Объект | Период отключения |  |  | Период прекращения час | Кол-во точек присоединен. адрес | Кол-во. точек | Катег. потреб. | Мероприятия по устранению | Примечания
| инцидент | авария |  | дата | время
| по классиф.ООО "ЭнКо+" |  |  |  | откл. | вкл.
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей