# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергетическая Компания плюс»

# УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ПРИБОРА УЧЕТА

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ):** физические лица, юридические лица (в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы), индивидуальные предприниматели, территориальные Сетевые организации.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** размер платы определяется на основании утвержденных в ООО «Энергетическая Компания плюс» калькуляций на соответствующие виды работ.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** наличие письменной заявки; предоставление всех необходимых документов.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** установка (замена) и допуск в эксплуатацию приборов учета.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** не позднее 25 рабочих дней от момента получения от Заявителя корректно заполненной заявки, а также всех необходимых документов к ней до момента подписания Договора + не позднее установленного по Договору срока + не позднее 1 месяца с момента установки прибора учета и подписания с Заявителем акта приема-передачи работ до момента допуска в эксплуатацию прибора учета.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с заявкой на установку (замену) прибора учета | Нет | Обращение потребителя с заявкой на установку (замену) прибора учета электроэнергии | Личное обращение и оформление письменной заявки, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ООО «Энергетическая Компания плюс» | Не ограничен | п. 148 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением  Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |
| 2 | Проверка заявки | Наличие в запросе необходимых сведений:  - реквизиты и контактные данные Заявителя, включая номер телефона;  - место нахождения и технические характеристики энергопринимающего устройства;  - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки;  - места установки существующих приборов учета;  - предлагаемые места установки прибора учета, метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у Заявителя таких предложений) | Проверка заявки подразделением, в которое она поступила, оценка корректности ее заполнения. Уведомление Заявителя о выявленных замечаниях (в случае их наличия) | Любой способ уведомления Заявителя, позволяющий подтвердить факт уведомления | Не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявки | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149 |
| 3 | Осмотр объекта Сетевой организацией | Заявитель обязан предоставить доступ к объекту (прибору учета) для осмотра | Осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки прибора учета. Сетевая организация информирует Заявителя о планируемой дате осмотра. | Любой способ уведомления Заявителя, позволяющий подтвердить факт уведомления | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения корректно заполненной заявки, а также всех необходимых документов к ней | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149 |
| 4 | Направление Договора Заявителю, либо мотивированного отказа в заключении Договора | Причины направления отказа:  - отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах Сетевой организации;  - несоответствие предложенных Заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации | Направление Заявителю Договора (в двух экземплярах), подписанного со Стороны Сетевой организации, а также технических условий в случае установки (замены) прибора учета, либо мотивированного отказа в заключении Договора. Заявитель, получивший проект Договора, подписывает его и в срок не более 15 рабочих дней со дня получения направляет один подписанный им экземпляр Договора в Сетевую организацию. | Договор или отказ от заключения Договора Заявителю направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149 |
| 5 | Установка (замена) прибора учета | Нет | Установка (замена) прибора учета электроэнергии. Подписание с Заявителем акта приема-передачи работ по Договору (в двух экземплярах) | Акт приема-передачи оформляется в письменном виде | В сроки по Договору | Не регламентируется |
| 6 | Допуск в эксплуатацию прибора учета | Энергопринимающее устройство, в отношении которого установлен прибор учета, непосредственно или опосредованно подключено к электрическим сетям ООО «Энергетическая Компания плюс» | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (в двух экземплярах – в случае допуска в эксплуатацию прибора учета собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в процедуре допуска – в случае допуска в эксплуатацию прибора учета остальным Заявителям). Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. | Акт составляется в письменной форме | Не позднее 1 месяца с момента установки и подписания с Заявителем акта приема-передачи работ | п. 152-154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением  Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;  п. 81(6)-81(9) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах  и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

Номер телефона для обращений ООО «Энергетическая Компания плюс»: 8(391)257-36-60, 8(923)354-53-97

Адрес электронной почты ООО «Энергетическая Компания плюс»*: enko.plus@mail.ru*